## OFERTA 1
| Zamawiający: POWIAT BUSKI 28-100 Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 15 |  |  |  | ZP.272.9.2020
| SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  | Załącznik nr 6.3
Zadanie 3: Sprzęt sportowy
L.p. | Opis | Jednostka | Ilość | Wartość pozycji netto (PLN) | Wartość pozycji brutto (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | tor z przeszkodami do nauki i reedukacji chodzenia. Długość do 300 cm. Dopuszczalne obciążenie: 150 kg Regulacja wysokości poręczy: 69 cm - 109 cm. Regulacja rozstawu szerokości poręczy: 37 cm - 70 cm Rozstaw otworów w poziomie: 200 mm, 350 mm, 500 mm. Rozstaw otworów w pionie (w odniesieniu do podłogi toru): 3,6 cm, 7,9 cm, 12,2 cm Szerokość bieżni: 74 cm Szerokość całkowita do 126 cm. Ilość drążków: 8 sztuk | kpl. | 1
2 | rotor rehabilitacyjny elektryczny do biernej terapii kończyn górnych i dolnych. Długość: 50 cm Szerokość: 46 cm Wysokość: 38 cm Rotor z wyświetlaczem LCD wskazującym czas terapii, tempo ćwiczeń, liczbę wykonanych obrotów oraz pokonany dystans. Standardowo wyposażony jest w komplet pedałów ze strzemionami na stopy i komplet uchwytów na dłonie oraz w matę zapobiegającą poślizgowi rotora i zabezpieczającą podłoże przed zarysowaniami. | kpl. | 1
3 | kabina pojedyncza typu UGUL z drabinką, o wymiarach 200x200x203 cm składająca się z 8 prostokątnych przęseł wypełnionych prętami stalowymi, trzy ściany i sufit, lakierowanych proszkowo w standardzie na kolor biały. Jedno przęsło z drabinką ze szczeblami. | kpl. | 1
4 | zestaw standardowy osprzętu do ćwiczeń w kabinie podanej w pozycji 2.3. Zawierający co najmniej: . Linka dł.1600 mm 8szt. Linka dł. 960 mm 2 szt. Linka dł. 2450 mm 1 szt. Linka dł. 5720 mm 1 szt. Linka dł. 3750 mm 2 szt. Podwieszka przedr. i podudzi 420x100 4 szt. Podwieszka ud i ramion 540x135 4 szt. Podwieszka pod miednicę 730x230 1 szt. Podwieszka klatki piersiowej 675x225 1 szt. Podwieszka pod głowę 150x530 1 szt. Podwieszka stóp 75x610 2 szt. Podwieszka dwustawowa (Pelota 160x80 pas 40x135) 2 szt. Pas do wyciągu za miednicę 1330x170 1 szt. Kamaszek 135x170 1 szt. Ciężarek miękki 0,5 kg 2 szt. Ciężarek miękki 1,0 kg 2 szt. Ciężarek miękki 1,5 kg 1 szt. Ciężarek miękki 2,0 kg 1 szt. Ciężarek miękki 2,5 kg 1 szt. Ciężarek miękki 3,0 kg 1 szt. Esik 30 szt. | kpl. | 1
5 | lustro korekcyjne z siatką 1-skrzydłowe z naciętą siatką posturograficzną na tafli polerowanego szkła w ramie metalowej z profili stalowych lakierowanych proszkowo. Stosowane w rehabilitacji do oceny i korekcji wad postawy u dzieci i dorosłych. Rama lustra korekcyjnego oparta na podstawie metalowej wyposażonej w kółka do przemieszczania lustra. Wymiary lustra:szerokość: min. 70 cm, wysokość min.: 170 cm Waga: nie więcej niż 21 kg. Wymiary siatki posturograficznej: 10 x 10 cm | kpl. | 1
6 | materac do rehabilitacji i masażu, jednoczęściowy z wkładem z pianki PU o wymiarach 195x100x5 cm. Wypełnienie materaca rehabilitacyjnego - twarda i odporna na odkształcenia pianka poliuretanowa. Materac obszyty atestowanym zmywalnym materiałem. | szt. | 2
7 | drewniana drabinka rehabilitacyjna wykonana w kolorze naturalnym z wyselekcjonowanego drewna sosnowego (boki) i drewna bukowego (szczeble)., szerokość 76 cm, wysokość 220 cm, solidne wykonanie, boki o szerokości 12 cm i grubości 2,8 cm z klejonego drewna sosnowego owalne szczeble 30x38 mm z wyselekcjonowanego drewna bukowego. Ścienny zestaw montażowy na wyposażeniu drabinki, z montażem na ścianie z czeronego pustaka max. Drabinka dopuszczona do ćwiczeń w szkolnych salach gimnastycznych. | szt. | 4
8 | półwałek rehabilitacyjny tapicerowany z wkładem z pianki poliuretanowej o szerokości 30 cm i długości 60 cm oraz wysokości 15 cm, wykonany z elastycznej, średnio twardej pianki poliuretanowej o podwyższonej odporności na odkształcenia i obszyty atestowanym zmywalnym materiałem skóropodobnym lub winylowym, | szt. | 3
9 | wałek rehabilitacyjny tapicerowany z wkładem z pianki poliuretanowej, o średnicy 10 cm i długości 60 cm o podwyższonej odporności na odkształcenia i obszyty atestowanym zmywalnym materiałem skóropodobnym lub winylowym. | szt. | 3
10 | wałek rehabilitacyjny tapicerowany z wkładem z pianki poliuretanowej, o średnicy 40 cm i długości 100 cm. o podwyższonej odporności na odkształcenia i obszyty atestowanym zmywalnym materiałem skóropodobnym lub winylowym. | szt. | 1
11 | stół do masażu składany, solidnej konstrukcji, obity materiałem zmywalnym środkami odkażającymi skóropodobnym lub winylowym o wyokich parametrach wytrzymałościowych, pod blatem stołu elastyczne pasy umożliwiające zamocowanie poszczególnych części wyposażenia dodatkowego-podgłówek, półka pod ramiona, Długość: 180 cm Szerokość: od 60 cm do 70 cm. Dopuszczalne obciążenie: 250 kg. Wysokość regulowana: od 68 cm do 88 cm. + Podgłówek regulowany + Półka pod ramiona. | szt. | 1
Świadectwo potwierdzające badania zgodności z normami określającymi warunki bezpieczeństwa przyrządów dokonane przez zewnętrzny niezależny instytut posiadający akredytację PCA. Świadectwa zgodności z normami, gwarancje oraz indywidualne instrukcje obsługi dostarczone wraz z przyrządem. Dopuszczenie do użytku w szkołach i placówkach oświatowych.
Suma zad. 3. |  |  |  | 0 | 0
| ……………………………………. |  |  | ………………………..